## Sheet1
政务服务中心项目中央空调故障维修项控制价
序号 | 作业内容 | 具体实施内容 | 室内机<3P | 室内机3～5P | 室内机6～10P | 室外机3～5HP | 室外机6～9HP | 室外机10HP（含）以上
1 | 简易检查 | 交换保险丝、修正接线、调整风扇等 | 120 | 150 | 150 | 120 | 150 | 150
2 | 更换室外机定频压缩机 | 定频压缩机 | / | / | / | 3200 | 4800 | 5600
3 | 更换室外机变频压缩机 | 变频压缩机 | / | / | / | 4500 | 5400 | 7000
4 | 焊接作业 | 包括其他连接管简易补焊、抽真空，不包括新增铜管 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
5 | 抽真空 | 单抽真空，管路系统作业包含此费用 | / | / | / | 100 | 100 | 120
6 | 机组系统查漏（元/台） | 氮气查漏、不包含氮气 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
7 | 加长连接管（元/米） | 包含铜管，保温棉，电源线等。不足一米按一米计算，超出一米按实际长度计算 | 120 | 120 | 150 | 120 | 150 | 200
8 | 追加制冷剂（元/kg） | R410A制冷剂、R22A制冷剂、R32A制冷剂 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
9 | 更换室外机管网过滤器，干燥装置 | 过滤器 | / | / | / | 200 | 260 | 300
10 | 更换室外机电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | / | / | / | 460 | 460 | 460
11 | 更换室外机电子膨胀阀线圈 | 电子膨胀阀线圈 | / | / | / | 120 | 130 | 136
12 | 更换室外机电磁阀 | 电磁阀 | / | / | / | 310 | 330 | 345
13 | 更换室外机单向阀 | 单向阀 | / | / | / | 450 | 450 | 450
14 | 更换室外机四通阀 | 四通阀 | / | / | / | 1100 | 1200 | 1500
15 | 更换室外机四通阀线圈 | 四通阀线圈 | / | / | / | 120 | 120 | 130
16 | 更换室外机旁通阀 | 旁通阀 | / | / | / | 380 | 400 | 400
17 | 更换室外机脚阀 | 截止阀 | / | / | / | 360 | 360 | 360
18 | 更换室外机气液分离器 | 气液分离器 | / | / | / | 750 | 950 | 1150
19 | 更换室外机油液分离器 | 油液分离器 | / | / | / | 850 | 1080 | 1250
20 | 更换室外机压缩机变频板 | 压缩机变频板 | / | / | / | 2200 | 2400 | 2600
21 | 更换室外机压缩机电容 | 压缩机启动电容 | / | / | / | 300 | 350 | 390
22 | 更换室外机风扇变频板 | 风扇变频板 | / | / | / | 500 | 600 | 650
23 | 更换室外风扇电容 | 风扇启动电容 | / | / | / | 40 | 45 | 48
24 | 更换室外风扇电机 | 风扇电机 | / | / | / | 800 | 830 | 950
25 | 更换室外风扇风轮 | 风扇风轮 | / | / | / | 260 | 260 | 260
26 | 更换室外主控P板 | 主控P板 | / | / | / | 980 | 1120 | 1200
27 | 更换室外滤波板、电源板 | 电源板 | / | / | / | 460 | 480 | 560
28 | 更换室外机电抗器 | 电抗器 | / | / | / | 120 | 160 | 190
29 | 更换室内/外机环温、回风热敏电阻 | 更换温度传感器 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19
30 | 更换室内/外机气管、液管热敏电阻 | 更换温度传感器 | 10 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20
31 | 更换室外机压缩机吸气、排气热敏电阻 | 更换温度传感器 | / | / | / | 20 | 20 | 20
32 | 更换室内机遥控器 | 遥控器 | 55 | 55 | 55 | / | / | /
33 | 更换室内机遥控接收器 | 遥控信号接收器 | 60 | 60 | 60 | / | / | /
34 | 更换室内机遥控面板 | 遥控面板 | 60 | 60 | 60 | / | / | /
35 | 更换室内机热交换器 | 蒸发器 | 1160 | 1350 | 1480 | / | / | /
36 | 更换室外机热交换器 | 冷凝器 | / | / | / | 1800 | 2200 | 3000
37 | 更换室内/外机线束 | 压缩机线束、风机线束、机内排线等 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
38 | 室内/外机铁皮钣金 | 内机，外机铁皮变形钣金 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
39 | 更换室内机过滤网 | 内机回风滤网 | 20 | 20 | 20 | / | / | /
40 | 更换/新增室内机出风口、回风口（元/个） | 出风口、回风口 | 50 | 60 | 80 | / | / | /
41 | 更换/新增室内机出、回风风道（元/米） | 出风风道、回风风道 | 100 | 100 | 100 | / | / | /
42 | 更换室内机电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 450 | 450 | 450 | / | / | /
43 | 更换室内机电子膨胀阀线圈 | 电子膨胀阀线圈 | 390 | 390 | 390 | / | / | /
44 | 更换室内机风扇板 | 风扇板 | 120 | 150 | 150 | / | / | /
45 | 更换室内机风扇启动电容 | 风扇启动电容 | 140 | 140 | 140 | / | / | /
46 | 更换内机直流风扇电机 | 直流风扇电机 | 300 | 300 | 500 | / | / | /
47 | 更换内机交流风扇电机 | 交流风扇电机 | 450 | 450 | 1200 | / | / | /
48 | 更换室内机风轮/风扇罩壳 | 风轮、风轮罩 | 60 | 60 | 60 | / | / | /
49 | 更换室内机风扇轴承 | 风扇电机轴承 | 110 | 110 | 130 | / | / | /
50 | 更换室内机主控P板 | 内机主板 | 280 | 280 | 280 | / | / | /
51 | 更换室内机水过滤器 | 内机水过滤器 | 35 | 35 | 35 | / | / | /
52 | 更换内机接水盘 | 内机积水盘 | 280 | 280 | 300 | / | / | /
53 | 更换内机排水泵 | 排水泵 | 460 | 460 | 460 | / | / | /
54 | 更换室内机浮子开关 | 浮子开关 | 220 | 220 | 220 | / | / | /
55 | 更改/加长排水管路（元/米） | 排水管 | 80 | 80 | 80 | / | / | /
56 | 拆机 | 单拆机 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | 800
57 | 装机 | 单装机 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 800
58 | 移机 | 移机 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000
59 | 简易清洗 | 进回风口、滤网清洗、室外机水清洗 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100
60 | 深度清洗 | 进回风口、滤网清洗、风轮清洗、水盘清洗、室内外热交换器水清洗、电路板除尘等 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150
61 | 其他维修项可自行增加
62 | 其他项费用：（备注添加）
63
64 | 打墙孔：1、普通砖墙：60元/个。2、钢筋混凝士墙或孔直径中>80mm:100元/个。3、超厚钢筋混凝孔(墙孔厚度大于60cm)：150元/个
64 | 氮气收费标准：100元/瓶
备注 | 1、人工费包括故障检测及维修工时费用。 2、 在一台机器维修中同时进行多项维修项目时工时费不再累计。 3、 为了维修期间避免重复收费，乱增加收费，特明确在一台机器维修中不累计收取人工费。 4、 由于部分机型特殊，未明确价格的维修项须按照市场价经双方确认后据实结算。 5、以上单价均为不含税价。