## Sheet1
政务服务中心项目空调故障维修项报价单
序号 | 作业内容 | 具体实施内容 | 室内机<3P | 室内机3～5P | 室内机6～10P | 室外机3～5HP | 室外机6～9HP | 室外机10HP（含）以上
1 | 简易检查 | 交换保险丝、修正接线、调整风扇等
2 | 更换室外机定频压缩机 | 定频压缩机
3 | 更换室外机变频压缩机 | 变频压缩机
4 | 焊接作业 | 包括其他连接管简易补焊，不包括新增铜管
5 | 抽真空 | 抽真空
6 | 机组系统查漏（元/台） | 氮气查漏、不包含氮气
7 | 加长连接管（元/米） | 包含铜管，保温棉，电源线等。不足一米按一米计算，超出一米按实际长度计算
8 | 追加制冷剂（元/kg） | R410A制冷剂、R22A制冷剂、R32A制冷剂
9 | 更换室外机管网过滤器，干燥装置 | 过滤器
10 | 更换室外机电子膨胀阀 | 电子膨胀阀
11 | 更换室外机电子膨胀阀线圈 | 电子膨胀阀线圈
12 | 更换室外机电磁阀 | 电磁阀
13 | 更换室外机单向阀 | 单向阀
14 | 更换室外机四通阀 | 四通阀
15 | 更换室外机四通阀线圈 | 四通阀线圈
16 | 更换室外机旁通阀 | 旁通阀
17 | 更换室外机脚阀 | 截止阀
18 | 更换室外机气液分离器 | 气液分离器
19 | 更换室外机油液分离器 | 油液分离器
20 | 更换室外机压缩机变频板 | 压缩机变频板
21 | 更换室外机压缩机电容 | 压缩机启动电容
22 | 更换室外机风扇变频板 | 风扇变频板
23 | 更换室外风扇电容 | 风扇启动电容
24 | 更换室外风扇电机 | 风扇电机
25 | 更换室外风扇风轮 | 风扇风轮
26 | 更换室外主控P板 | 主控P板
27 | 更换室外滤波板、电源板 | 电源板
28 | 更换室外机电抗器 | 电抗器
29 | 更换室内/外机环温、回风热敏电阻 | 更换温度传感器
30 | 更换室内/外机气管、液管热敏电阻 | 更换温度传感器
31 | 更换室外机压缩机吸气、排气热敏电阻 | 更换温度传感器
32 | 更换室内机遥控器 | 遥控器
33 | 更换室内机遥控接收器 | 遥控信号接收器
34 | 更换室内机遥控面板 | 遥控面板
35 | 更换室内机热交换器 | 蒸发器
36 | 更换室外机热交换器 | 冷凝器
37 | 更换室内/外机线束 | 压缩机线束、风机线束、机内排线等
38 | 室内/外机铁皮钣金 | 内机，外机铁皮变形钣金
39 | 更换室内机过滤网 | 内机回风滤网
40 | 更换/新增室内机出风口、回风口（元/个） | 出风口、回风口
41 | 更换/新增室内机出、回风风道（元/米） | 出风风道、回风风道
42 | 更换室内机电子膨胀阀 | 电子膨胀阀
43 | 更换室内机电子膨胀阀线圈 | 电子膨胀阀线圈
44 | 更换室内机风扇板 | 风扇板
45 | 更换室内机风扇启动电容 | 风扇启动电容
46 | 更换内机直流风扇电机 | 直流风扇电机
47 | 更换内机交流风扇电机 | 交流风扇电机
48 | 更换室内机风轮/风扇罩壳 | 风轮、风轮罩
49 | 更换室内机风扇轴承 | 风扇电机轴承
50 | 更换室内机主控P板 | 内机主板
51 | 更换室内机水过滤器 | 内机水过滤器
52 | 更换内机接水盘 | 内机积水盘
53 | 更换内机排水泵 | 排水泵
54 | 更换室内机浮子开关 | 浮子开关
55 | 更改/加长排水管路（元/米） | 排水管
56 | 拆机 | 单拆机
57 | 装机 | 单装机
58 | 移机 | 移机
59 | 简易清洗 | 进回风口、滤网清洗、室外机水清洗
60 | 深度清洗 | 进回风口、滤网清洗、风轮清洗、水盘清洗、室内外热交换器水清洗、电路板除尘等
61 | 其他特殊维修项可自行增加
64 | 其他项费用：（备注添加）
备注 | 1、人工费包括故障检测及维修工时费用。 2、 在一台机器维修中同时进行多项维修项目时工时费不再累计。 3、 为了维修期间避免重复收费，乱增加收费，特明确在一台机器维修中不累计收取人工费。 4、 由于部分机型特殊，未明确价格的维修项须按照市场价经双方确认后据实结算。 5、以上单价均为不含税价。